|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unit of Measure** | **OBX-6.1** | **OBX-6.2** | **OBX-6.3** |  | **Comment** |
| Date/Time | 200 | MNDRY\_DIM\_DATE\_TIME | 99MNDRY | / |  |
| Beats/Minute | 264864 | MDC\_DIM\_BEAT\_PER\_MIN | MDC | / |  |
| % | 262688 | MDC\_DIM\_PERCENT | MDC | / |  |
| mmHg | 266016 | MDC\_DIM\_MMHG | MDC | / |  |
| kPa | 265987 | MDC\_DIM\_KILO\_PASCAL | MDC | / |  |
| mbar | 266098 | MDC\_DIM\_MILLI\_BAR | MDC | / |  |
| ml/mbar | 10002 | MNDRY\_DIM\_MILLI\_L\_PER\_MILLI\_BAR | 99MNDRY | / |  |
| mbar/l/s | 10003 | MNDRY\_DIM\_MILLI\_BAR\_PER\_L\_PER\_SEC | 99MNDRY | / |  |
| hPa | 265986 | MDC\_DIM\_HECTO\_PASCAL | MDC | / |  |
| Kcal/day | 270563 | MDC\_DIM\_KILO\_CAL\_PER\_DAY | MDC | / |  |
| kilograms (kg) | 263875 | MDC\_DIM\_KILO\_G | MDC | / |  |
| pounds | 263904 | MDC\_DIM\_LB | MDC | / |  |
| ounces | 263936 | MDC\_DIM\_OZ | MDC | / |  |
| centimeters (cm) | 263441 | MDC\_DIM\_CENTI\_M | MDC | / |  |
| millimeters (mm) | 263442 | MDC\_DIM\_MILLI\_M | MDC | / |  |
| feet | 263488 | MDC\_DIM\_FOOT | MDC | / |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| inches | 263520 | MDC\_DIM\_INCH | MDC | / |
| m2 | 263616 | MDC\_DIM\_SQ\_M | MDC | / |
| millivolts | 266418 | MDC\_DIM\_MILLI\_VOLT | MDC | / |
| Degrees Celsius | 268192 | MDC\_DIM\_DEGC | MDC | / |
| Degrees Fahrenheit | 266560 | MDC\_DIM\_FAHR | MDC | / |
| Respirations/Minute | 264928 | MDC\_DIM\_RESP\_PER\_MIN | MDC | / |
| l\*min-1 | 265216 | MDC\_DIM\_L\_PER\_MIN | MDC | / |
| l\*min-1\*m-2 | 264992 | MDC\_DIM\_L\_PER\_MIN\_PER\_M\_SQ | MDC | / |
| 1/(min\*L) | 268672 | MDC\_DIM\_PER\_L\_PER\_MIN | MDC | / |
| min-1 | 264672 | MDC\_DIM\_PER\_MIN | MDC | / |
| Ohms (Ω) | 266432 | MDC\_DIM\_OHM | MDC | / |
| cmH2O | 266048 | MDC\_DIM\_CM\_H2O | MDC | / |
| cmH2O/L | 268288 | MDC\_DIM\_CM\_H2O\_PER\_L | MDC | / |
| cmH2O\*s | 10005 | MNDRY\_DIM\_CM\_H2O\_SEC | 99MNDRY | / |
| cmH2O/L/s | 268064 | MDC\_DIM\_CM\_H2O\_PER\_L\_PER\_SEC | MDC | / |
| mL/cmH2O | 268050 | MDC\_DIM\_MILLI\_L\_PER\_CM\_H2O | MDC | / |
| ml | 263762 | MDC\_DIM\_MILLI\_L | MDC | / |
| ml/kg | 265330 | MDC\_DIM\_MILLI\_L\_PER\_KG | MDC | / |
| ml/min | 265234 | MDC\_DIM\_MILLI\_L\_PER\_MIN | MDC | / |
| ml/m2 | 263570 | MDC\_DIM\_MILLI\_L\_PER\_M\_SQ | MDC | / |
| ml/min/m2 | 265010 | MDC\_DIM\_MILLI\_L\_PER\_MIN\_PER\_M\_SQ | MDC | / |
| ml/min/kg | 10006 | MNDRY\_DIM\_MILLI\_L\_PER\_MIN\_PER\_KG | 99MNDRY | / |
| ml/h | 265266 | MDC\_DIM\_MILLI\_L\_PER\_HR | MDC | / |
| ml/hPa | 10007 | MNDRY\_DIM\_MILLI\_L\_PER\_HECTO\_PASCAL | 99MNDRY | / |
| hPa/l/s | 10008 | MNDRY\_DIM\_HECTO\_PASCAL\_PER\_L\_PER\_SEC | 99MNDRY | / |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DB | 268576 | MDC\_DIM\_DECIBEL | MDC | / |
| DS/cm5 | 10000 | MNDRY\_DIM\_DYNE\_SEC\_PER\_CM5 | 99MNDRY | / |
| DS\*m-2/cm5 | 268160 | MDC\_DIM\_DYNE\_SEC\_PER\_M\_SQ\_PER\_CM\_5 | MDC | / |
| hz | 264640 | MDC\_DIM\_HZ | MDC | / |
| min | 264352 | MDC\_DIM\_MIN | MDC | / |
| Second (s) | 264320 | MDC\_DIM\_SEC | MDC | / |
| ms | 264638 | MDC\_DIM\_MILLI\_SEC | MDC | / |
| J | 266112 | MDC\_DIM\_X\_JOULES | MDC | / |
| J/L | 10009 | MNDRY\_DIM\_JOULES\_PER\_L | 99MNDRY | / |
| J/min | 10010 | MNDRY\_DIM\_JOULES\_PER\_MIN | 99MNDRY | / |
| /kΩ | 10011 | MNDRY\_DIM\_PER\_KILO\_OHM | 99MNDRY | / |
| /100s2 | 10012 | MNDRY\_DIM\_PER\_HECTO\_SEC\_SQ | 99MNDRY | / |
| /1000s | 264311 | MDC\_DIM\_PER\_KILO\_SEC | MDC | / |
| kg\*m | 264003 | MDC\_DIM\_KILO\_G\_M | MDC | / |
| kg\*m/m2 | 264035 | MDC\_DIM\_KILO\_G\_M\_PER\_M\_SQ | MDC | / |
| g\*m | 264000 | MDC\_DIM\_G\_M | MDC | / |
| g\*m/m2 | 264032 | MDC\_DIM\_G\_M\_PER\_M\_SQ | MDC | / |
| W | 266176 | MDC\_DIM\_WATT | MDC | / |
| W/m2 | 10013 | MNDRY\_DIM\_WATT\_PER\_M\_SQ | 99MNDRY | / |
| mmHg/s | 10014 | MNDRY\_DIM\_MMHG\_PER\_SEC | 99MNDRY | / |
| g/dl | 264256 | MDC\_DIM\_G\_PER\_DL | MDC | / |
| rpm/l | 270848 | MDC\_DIM\_BREATHS\_PER\_MIN\_PER\_L | MDC | / |
| - | 262656 | MDC\_DIM\_DIMLESS | MDC | No unit of measure |
| mΩ | 266450 | MDC\_DIM\_MILLI\_OHM | MDC | / |
| Uv | 266419 | MDC\_DIM\_MICRO\_VOLT | MDC | / |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 262656 | MDC\_DIM\_DIMLESS | MDC | No unit of measure |
| kPa\*s/l | 10016 | MNDRY\_DIM\_KILO\_PASCAL\_SEC\_PER\_L | 99MNDRY | / |
| kPa\*s\*m2/l | 10017 | MNDRY\_DIM\_KILO\_PASCAL\_SEC\_M\_SQ\_PER\_L | 99MNDRY | / |
| Mbar\*s | 10018 | MNDRY\_DIM\_MILLI\_BAR\_SEC | 99MNDRY | / |
| hPa\*s | 10019 | MNDRY\_DIM\_HECTO\_PASCAL\_SEC | 99MNDRY | / |
| mW | 266194 | MDC\_DIM\_MILLI\_WATT | MDC | / |
| mmol/L | 266866 | MDC\_DIM\_MILLI\_MOLE\_PER\_L | MDC | / |
| mg/dL | 264274 | MDC\_DIM\_MILLI\_G\_PER\_DL | MDC | / |
| L | 263744 | MDC\_DIM\_L | MDC | / |
| min\*% | 10001 | MNDRY\_DIM\_MIN\_PERCENT | 99MNDRY | / |
| ml\*beat-1 | 268274 | MDC\_DIM\_MILLI\_L\_PER\_BEAT | MDC | / |
| ml\*beat-1\*m2 | 10015 | MNDRY\_DIM\_MILLI\_L\_PER\_BEAT\_PER\_M\_SQ | 99MNDRY | / |
| ml/h/kg | 11440 | MNDRY\_DIM\_MILLI\_L\_PER\_HR\_PER\_KG | 99MNDRY | / |
| custom\_unit1 | 11441 | MNDRY\_DIM\_CUSTOM\_UNIT1 | 99MNDRY | / |
| custom\_unit2 | 11442 | MNDRY\_DIM\_CUSTOM\_UNIT2 | 99MNDRY | / |
| custom\_unit3 | 11443 | MNDRY\_DIM\_CUSTOM\_UNIT3 | 99MNDRY | / |
| angle | 262880 | MDC\_DIM\_ANG\_DEG | MDC | / |
| radian | 262912 | MDC\_DIM\_ANG\_RAD | MDC | / |
| cmH2O/s | 10022 | MNDRY\_DIM\_CM\_H2O\_PER\_SEC | 99MNDRY | / |
| g/l | 264192 | MDC\_DIM\_G\_PER\_L | MDC | / |
| Amperes(A) | 264192 | MDC\_DIM\_AMPS | MDC | / |
| Milli amperes(mA) | 266322 | MDC\_DIM\_MILLI\_AMPS | MDC | / |
| Part(s) | 262752 | MDC\_DIM\_PARTS\_PER\_10\_TO\_MINUS\_6 | MDC | / |
| dim/sec | 264608 | MDC\_DIM\_PER\_SEC | MDC | / |
| year | 264512 | MDC\_DIM\_YR | MDC | / |
| %/L | 272704 | MDC\_DIM\_VOL\_PERCENT\_PER\_L | MDC | / |
| hPa/L | 10028 | MNDRY\_DIM\_HECTO\_PASCAL\_PER\_L | 99MNDRY | / |
| mbar/L | 272818 | MDC\_DIM\_MILLI\_BAR\_PER\_L | MDC | / |
| uA | 266323 | MDC\_DIM\_MICRO\_AMPS | MDC | / |
| month | 264480 | MDC\_DIM\_MON | MDC | / |
| day | 264416 | MDC\_DIM\_DAY | MDC | / |
| hour | 264384 | MDC\_DIM\_HR | MDC | / |
| cL | 263745 | MDC\_DIM\_CENTI\_L | MDC | / |
| cpm | 10024 | MNDRY\_DIM\_COMPRESSIONS\_PER\_MIN | 99MNDRY |  |